| СОГЛАСОВАНО Глава муниципального образования «Ишеевское городское поселение» ____ Каманин А.И. «_____»__________________ 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель управляющей организации ООО «Тимирязевское» ____ Петров А.Г. «_____»__________________ 2013 г. |
| --- | --- |

План мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования

к отопительному сезону 2013-2014 годов

| №№ пп | Адрес (наименование населённого пункта, улицы, № дома) | Вид работы | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель | Ответственное лицо штаба управляющей организации по подготовке к отопительному сезону | % Выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц) |  |  |  |
| р.п.Ишеевка |  |
| 1 | ул. Новокомбинатов ская, 1 | Замена ввода на отопления ф76 | м.п. | 40 | 27 000 | 20.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Замена задвижек ф76 | шт | 6 | 31 000 | 20.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Замена водопровода ХВС ф76 | м.п. | 50 | 22 500 | 25.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | м2 | 100 | 35 000 | 01.05.13 | 15.05.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт отмостки | м2 | 300 | 150 000 | 15.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  | 25 000 | 15.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  | 20 000 | 15.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Замена вент. кранов на отопление ХВС | шт | 70 | 25 000 | 25.04.13 | 01.08.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Итого |  |  | 335 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Новокомбинатов ская, 3 | Замена ввода отопления ф76 | м.п. | 24 | 17 200 | 01.06.13 | 15.06.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Замена ввода ХВС ф50 | м.п. | 9 | 7 700 | 05.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Замена задвижек ф89 | шт | 2 | 9 100 | 05.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Замена задвижек ф50 | шт | 1 | 3 700 | 05.06.13 | 20.06.13 |  |  |  |
|  |  | Замена стояка на отопление ф25 с врезкой | м.п. | 100 | 32 000 | 05.06.13 | 20.06.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт крыльца | шт | 3 | 5 000 | 15.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Устройство ограждения мусорки | м2 | 8 | 5 700 | 01.05.13 | 10.05.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  | 15 00 | 15.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Опрессовка системы отпления |  |  | 9 000 | 15.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 24 000 | 10.01.13 | 25.12.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка газооборудования |  |  | 11 000 | 10.01.13 | 25.12.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Итого |  |  | 135 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Новокомбинатов ская, 5 | Проверка ДВК | раз | 4 | 28 000 | 10.01.13 | 25.12.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  | 15 000 | 15.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  | 10 000 | 15.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка газового оборудования (общедомового) | раз | 1 | 4 000 | 10.01.13 | 25.12.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвального водопровода | п.м. | 20 | 7 200 | 20.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт системы отопления | п.м. | 25 | 9 000 | 15.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт канализации в подвале | п.м. | 25 | 8 900 | 20.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 28 000 | 01.08.13 | 30.08.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 150 | 60 000 | 01.05.13 | 20.05.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт электропроводки в подвале |  |  | 10 000 | 15.05.13 | 15.06.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Устройство изгороди | п.м. | 75 | 14 000 | 01.06.13 | 01.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Итого |  |  | 180 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Новокомбинатов ская, 41 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 100 | 35 000 | 25.04.13 | 15.05.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт кровли | м2 | 100 | 40 000 | 10.05.13 | 25.06.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвального водопровода ГВС | м.п. | 12 | 15 000 | 20.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт канализацион ных сетей | м.п. | 25 | 7 000 | 25.06.13 | 20.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  | 10 000 | 15.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Опрессовка системы отпления |  |  | 8 000 | 15.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Проверка ДВК |  |  | 20 000 | 10.01.13 | 25.12.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ремонт подвального водопровода ХВС | м.п. | 15 | 6 000 | 20.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Ревизия задвижек, кранов, вентилей (ХВС, ГВС, отопление) |  |  | 40 000 | 20.06.13 | 15.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Окраска бордюров |  |  | 3 000 | 01.05.13 | 10.05.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Косьба травы |  |  | 3 000 | 01.05.13 | 30.08.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Замена стояков отопления |  |  | 15 000 | 20.06.13 | 20.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Механическая прочистка канализации |  |  | 10 000 | 01.05.13 | 07.05.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Прочистка и ревизия грязевика эл. узла |  |  | 15 000 | 01.06.13 | 01.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Услуги по ремонту домофонов, доводчиков. |  |  | 15 000 | 01.06.13 | 01.07.13 | ООО «Тимирязевское» | Петров А. Г. |  |
|  |  | Итого |  |  | 242 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 897 000 |  |  |  |  |  |